МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 20 сентября 2021 г. N 648н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации мелиоративных систем".

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1152н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по эксплуатации мелиоративных систем" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2015 г., регистрационный N 35640).

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г.

Министр

А.О.КОТЯКОВ

# Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 20 сентября 2021 г. N 648н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

|  | 374 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

## I. Общие сведения

| Эксплуатация мелиоративных систем |  | 13.018 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение технической эксплуатации мелиоративных систем и рационального использования водных ресурсов, направленных на создание оптимальных водного, воздушного, теплового и питательного режимов почв на мелиорированных землях

### Группа занятий:

| 1311 | Руководители подразделений в сельском и лесном хозяйстве | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы | - | - |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный

стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Эксплуатация мелиоративных систем | 5 | Выполнение ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами | A/01.5 | 5 |
|  |  |  | Реализация мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов на мелиоративных системах | A/02.5 | 5 |
|  |  |  | Проведение инвентаризации и паспортизации мелиоративных систем | A/03.5 | 5 |
|  |  |  | Реализация мероприятий по улучшению технического состояния мелиоративных систем | A/04.5 | 5 |
| B | Организация работ по эксплуатации мелиоративных систем | 6 | Организация ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль рационального использования водных ресурсов на мелиоративных системах | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Организация мероприятий по повышению технического уровня и работоспособности мелиоративных систем | B/03.6 | 6 |
| C | Управление эксплуатацией мелиоративных систем | 7 | Руководство насосной станцией службы эксплуатации мелиоративных систем | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Руководство механизированным отрядом службы эксплуатации мелиоративных систем | C/02.7 | 7 |
|  |  |  | Руководство гидрогеологомелиоративной партией | C/03.7 | 7 |
|  |  |  | Руководство отделом водопользования службы эксплуатации мелиоративных систем | C/04.7 | 7 |
|  |  |  | Руководство отделением (участком) оросительных, осушительных, оросительно-осушительных систем | C/05.7 | 7 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация мелиоративных систем | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Гидротехник |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы |
| ЕКС <3> | - | Гидротехник |
| ОКПДТР <4> | 20616 | Гидротехник |
| ОКСО <5> | 2.20.02.03 | Природоохранное обустройство территорий |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение постоянного надзора, осмотра и наблюдений за состоянием, сохранностью и работой мелиоративной системы |
| --- | --- |
|  | Выдача производственных заданий персоналу по устранению выявленных при осмотре мелких дефектов и неисправностей |
|  | Контроль обеспечения ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами, материалами, специализированной техникой и оборудованием |
|  | Осуществление безаварийного пропуска паводков по каналам и сооружениям |
|  | Информирование руководства о возникновении аварийных ситуаций на мелиоративной сети |
| Необходимые умения | Пользоваться специализированными электронными информационными ресурсами для сбора данных в рамках профессиональной деятельности |
|  | Применять необходимые инструменты для выявления дефектов и неисправностей в работе мелиоративных систем |
|  | Пользоваться средствами дистанционного контроля технического состояния мелиоративных систем |
|  | Пользоваться системами автоматизации предупреждения аварийных ситуаций и повреждения мелиоративных систем |
|  | Пользоваться компьютерными и телекоммуникационными средствами профессиональной деятельности при выполнении ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами |
|  | Рассчитывать объемы и определять виды эксплуатационных работ по уходу за мелиоративными системами |
|  | Определять потребность в необходимых материалах, специализированной технике и оборудовании для выполнения ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами |
|  | Оценивать ситуацию и принимать оперативные решения при пропуске паводков |
|  | Осуществлять поиск информации, необходимой для профессиональной деятельности, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Визуально и инструментально оценивать качество выполненных работ |
|  | Составлять отчетную, техническую документацию |
|  | Пользоваться специальным программным обеспечением, в том числе мобильными приложениями, при формировании отчетности по выполнению ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами |
| Необходимые знания | Правила работы со специализированными электронными информационными ресурсами, используемыми для сбора данных, в рамках профессиональной деятельности |
|  | Правила эксплуатации средств дистанционного контроля технического состояния мелиоративных систем |
|  | Правила эксплуатации систем автоматизации предупреждения аварийных ситуаций и повреждения мелиоративных систем |
|  | Конструктивные особенности мелиоративных систем и их технические характеристики |
|  | Правила эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Технологические операции, материалы и механизмы для ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами |
|  | Требования к качеству выполнения ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами |
|  | Правила работы со специальным программным обеспечением, в том числе мобильными приложениями, используемыми при формировании отчетности о выполнении ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами |
|  | Состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий и возможности их использования в профессиональной деятельности при выполнении ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами |
|  | Правила работы с компьютерными и телекоммуникационными средствами профессиональной деятельности при выполнении ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Реализация мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов на мелиоративных системах | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение учета выполнения суточных заданий по подаче воды в пунктах выдела |
| --- | --- |
|  | Оперативный контроль соблюдения норм и сроков полива, качества воды для полива и при водоотведении |
|  | Принятие мер по предупреждению, устранению и уменьшению потерь воды из оросительных каналов |
|  | Регулирование водного режима на осушительных и осушительно-увлажнительных системах при помощи предупредительного шлюзования и подпочвенного увлажнения |
|  | Выполнение мероприятий по обеспечению надлежащего технического состояния и работоспособности мелиоративных систем, подающих воду на полив сельскохозяйственных культур |
|  | Мониторинг качества воды |
|  | Учет водоотведения с осушительных систем, оформление документации по результатам учета использования воды |
| Необходимые умения | Пользоваться специализированными электронными информационными ресурсами для сбора данных в рамках профессиональной деятельности |
|  | Применять водоизмерительные приборы и средства контроля качества воды |
|  | Пользоваться автоматизированными и полуавтоматизированными системами управления водным режимом, уровнем, расходом и объемом воды |
|  | Пользоваться автоматизированными и полуавтоматизированными системами контроля качества воды |
|  | Определять причины и размеры потерь воды из оросительной сети |
|  | Планировать собственную работу и работу подчиненных |
|  | Осуществлять поиск информации, необходимой для профессиональной деятельности, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Составлять отчетную документацию по результатам измерений |
|  | Пользоваться специальным программным обеспечением, в том числе мобильными приложениями, при формировании отчетности по результатам измерений |
|  | Пользоваться компьютерными и телекоммуникационными средствами профессиональной деятельности при выполнении мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов на мелиоративных системах |
| Необходимые знания | Правила работы со специализированными электронными информационными ресурсами, используемыми для сбора данных, в рамках профессиональной деятельности |
|  | Технические и эксплуатационные характеристики средств, используемых для автоматизированного и полуавтоматизированного управления водным режимом, уровнем, расходом и объемом воды |
|  | Технические и эксплуатационные характеристики средств, используемых для автоматизированного и полуавтоматизированного контроля качества воды |
|  | Режимы орошения и осушения |
|  | Методики определения уровня, расхода и объема воды |
|  | Требования к качеству оросительных и коллекторно-сбросных вод |
|  | Мероприятия по уменьшению потерь воды из оросительной сети |
|  | Технология подачи и сброса воды на осушительно-увлажнительных системах |
|  | Правила работы со специальным программным обеспечением, в том числе мобильными приложениями, используемыми при формировании отчетности о выполнении мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов на мелиоративных системах |
|  | Состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий и возможности их использования в профессиональной деятельности при выполнении мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов на мелиоративных системах |
|  | Правила работы с компьютерными и телекоммуникационными средствами профессиональной деятельности при выполнении мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов на мелиоративных системах |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение инвентаризации и паспортизации мелиоративных систем | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор первичной информации о состоянии мелиоративных систем |
| --- | --- |
|  | Оформление отчетной документации по результатам обследования мелиоративных систем |
|  | Составление паспортов мелиоративных систем |
| Необходимые умения | Пользоваться специализированными электронными информационными ресурсами для сбора данных в рамках профессиональной деятельности |
|  | Составлять инвентаризационные документы и паспорта мелиоративных систем |
|  | Пользоваться геоинформационными технологиями (далее - ГИС-технология) для проведения паспортизации и инвентаризации мелиоративных систем |
|  | Осуществлять поиск информации, необходимой для профессиональной деятельности, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Пользоваться компьютерными и телекоммуникационными средствами профессиональной деятельности при проведении инвентаризации и паспортизации мелиоративных систем |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов и нормативно-технических документов к инвентаризации и паспортизации мелиоративных систем |
|  | Правила работы со специализированными электронными информационными ресурсами, используемыми для сбора данных, в рамках профессиональной деятельности |
|  | Правила работы с геоинформационными системами при проведении паспортизации и инвентаризации мелиоративных систем |
|  | Правила обследования мелиоративных систем и оценки их износа |
|  | Состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий и возможности их использования в профессиональной деятельности при проведении паспортизации и инвентаризации мелиоративных систем |
|  | Правила работы с компьютерными и телекоммуникационными средствами профессиональной деятельности при проведении паспортизации и инвентаризации мелиоративных систем |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Реализация мероприятий по улучшению технического состояния мелиоративных систем | Код | A/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выдача производственных заданий по улучшению технического состояния мелиоративных систем персоналу |
| --- | --- |
|  | Контроль объема и качества выполнения производственных заданий и подрядных работ (визуально и с помощью необходимых приборов) |
|  | Проведение корректирующих мероприятий при выявлении в ходе контроля отклонений объема и качества выполнения производственных заданий от требуемых |
| Необходимые умения | Пользоваться специализированными электронными информационными ресурсами для сбора данных в рамках профессиональной деятельности |
|  | Пользоваться средствами дистанционного наблюдения для контроля объема и качества выполнения производственных заданий и подрядных работ |
|  | Разрабатывать производственные задания персоналу |
|  | Пользоваться ГИС-технологиями для планирования мероприятий по улучшению технического состояния мелиоративных систем |
|  | Пользоваться необходимыми приборами для измерения параметров выполненных работ |
|  | Рассчитывать объем и оценивать качество выполненных работ по сделанным замерам |
|  | Осуществлять поиск информации, необходимой для профессиональной деятельности, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Пользоваться компьютерными и телекоммуникационными средствами профессиональной деятельности при реализации мероприятий по улучшению технического состояния мелиоративных систем |
| Необходимые знания | Правила работы со специализированными электронными информационными ресурсами, используемыми для сбора данных, в рамках профессиональной деятельности |
|  | Правила работы со средствами дистанционного наблюдения для контроля объема и качества выполнения производственных заданий и подрядных работ |
|  | Правила работы с геоинформационными системами при планировании мероприятий по улучшению технического состояния мелиоративных систем |
|  | Требования нормативных правовых актов и нормативно-технических документов к выполнению работ по уходу, техническому обслуживанию, реконструкции мелиоративных систем |
|  | Технологии улучшения технического состояния мелиоративных систем |
|  | Состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий и возможности их использования в профессиональной деятельности при проведении мероприятий по улучшению технического состояния мелиоративных систем |
|  | Правила работы с компьютерными и телекоммуникационными средствами профессиональной деятельности при проведении мероприятий по улучшению технического состояния мелиоративных систем |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация работ по эксплуатации мелиоративных систем | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер по эксплуатации мелиоративных систем |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат или Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области эксплуатации мелиоративных систем при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Инженер по эксплуатации мелиоративных систем |
| ОКПДТР | 22506 | Инженер-мелиоратор |
| ОКСО | 2.20.02.03 | Природоохранное обустройство территорий |
|  | 2.20.03.02 | Природообустройство и водопользование |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование проведения надзора, наблюдений за состоянием, сохранностью и работой мелиоративных систем, их осмотра |
| --- | --- |
|  | Составление календарных графиков технического обследования мелиоративных систем |
|  | Проведение технических обследований мелиоративных систем |
|  | Составление актов обследований и дефектных ведомостей по результатам обследования мелиоративных систем |
|  | Планирование работ по безаварийному пропуску паводков |
|  | Составление и корректировка планов откачки воды с обвалованных территорий |
|  | Разработка планов ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами |
|  | Оперативный контроль обеспечения производства проектной документацией |
|  | Контроль обеспечения потребности в необходимых материалах, специализированной технике и оборудовании |
|  | Принятие мер по предупреждению и устранению аварий на мелиоративных объектах, привлечение в необходимых случаях других подразделений |
|  | Составление актов приемки эксплуатационных работ на мелиоративных системах |
| Необходимые умения | Пользоваться специализированными электронными информационными ресурсами для сбора данных по организации ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением для разработки проектно-сметной документации и определения потребностей в ресурсах, необходимых для ремонтно-эксплуатационных работ |
|  | Использовать системы дистанционного наблюдения при осуществлении контроля выполнения строительных, ремонтных работ |
|  | Обеспечивать взаимодействие сотрудников и смежных подразделений |
|  | Анализировать эксплуатационную обстановку на каналах и сооружениях по результатам обследований |
|  | Рассчитывать объемы и определять виды ремонтных работ |
|  | Выполнять необходимые инженерные расчеты |
|  | Использовать специализированное программное обеспечение для проведения инженерных расчетов |
|  | Использовать специализированное программное обеспечение для работы с проектной документацией |
|  | Определять потребность в необходимых материалах, специализированной технике и оборудовании |
|  | Рассчитывать объемы и сроки откачки воды с обвалованных территорий |
|  | Осуществлять приемку и оценивать качество выполненных работ по сделанным замерам и визуально |
|  | Осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для профессиональной деятельности, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Пользоваться электронными системами документооборота |
|  | Оформлять отчетную, техническую документацию |
|  | Пользоваться компьютерными и телекоммуникационными средствами профессиональной деятельности при организации ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами |
| Необходимые знания | Правила работы со специализированными электронными информационными ресурсами, используемыми для сбора данных по организации ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами |
|  | Основные задачи службы эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Технические и эксплуатационные характеристики средств, используемых для дистанционного контроля |
|  | Технические средства эксплуатации |
|  | Показатели надежности мелиоративных систем |
|  | Состав проектной документации на ремонт и реконструкцию систем |
|  | Единая система планово-предупредительного ремонта |
|  | Правила эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Правила работы со специализированным программным обеспечением, используемым для разработки проектно-сметной документации |
|  | Правила работы со специализированным программным обеспечением для проведения инженерных расчетов |
|  | Правила использования специализированного программного обеспечения для работы с проектной документацией |
|  | Конструктивные особенности и эксплуатационные данные мелиоративной сети |
|  | Правила работы с электронными системами документооборота |
|  | Состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий и возможности их использования в профессиональной деятельности при организации ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами |
|  | Правила работы с компьютерными и телекоммуникационными средствами профессиональной деятельности при организации ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль рационального использования водных ресурсов на мелиоративных системах | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление оперативных (декадных) прогнозов водопотребления с учетом состава и потребностей сельскохозяйственных растений и состояния мелиорируемых земель |
| --- | --- |
|  | Разработка графиков забора воды из водных объектов на основании оперативных прогнозов |
|  | Выполнение измерения и учета воды, изымаемой из водных объектов, используемых и сбрасываемых вод |
|  | Составление водного баланса оросительной системы, определение коэффициентов использования воды и полезного действия системы |
| Необходимые умения | Пользоваться специализированными электронными информационными ресурсами для сбора данных о рациональном использовании водных ресурсов на мелиоративных системах |
|  | Применять специализированное программное обеспечение при анализе и статистической обработке результатов контроля качества и расхода воды |
|  | Применять специализированное программное обеспечение для проведения расчетов прогнозируемого водопотребления с учетом состава и потребностей сельскохозяйственных растений и состояния мелиорируемых земель |
|  | Анализировать эксплуатационную обстановку на мелиоративных системах с использованием ГИС-технологий и средств дистанционного контроля |
|  | Пользоваться автоматизированными системами управления водным режимом, уровнем, расходом, распределением и качеством воды |
|  | Выполнять расчеты водопотребления сельскохозяйственных культур |
|  | Использовать необходимые методики расчета планов водопользования на оросительных системах и планов регулирования водного режима осушаемых земель |
|  | Оценивать и анализировать эффективность использования водных ресурсов |
|  | Обеспечивать взаимодействие сотрудников и смежных подразделений |
|  | Осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для профессиональной деятельности, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Пользоваться электронными системами документооборота |
|  | Пользоваться компьютерными и телекоммуникационными средствами профессиональной деятельности при осуществлении контроля рационального использования водных ресурсов на мелиоративных системах |
| Необходимые знания | Правила работы со специализированным программным обеспечением, используемым для работы с геоинформационными системами и программными комплексами при анализе эксплуатационной обстановки на мелиоративных системах |
|  | Правила работы со специализированным программным обеспечением, применяемым для статистической обработки массивов данных об эксплуатации и оценке состояния мелиоративных систем |
|  | Правила работы со специализированным программным обеспечением при анализе и статистической обработке результатов контроля качества и расхода воды |
|  | Правила работы со специализированным программным обеспечением для проведения расчетов прогнозируемого водопотребления с учетом состава и потребностей сельскохозяйственных растений и состояния мелиорируемых земель |
|  | Правила работы с автоматизированными системами управления водным режимом, уровнем, расходом, распределением и качеством воды |
|  | Методы организации водораспределения на мелиоративной системе |
|  | Методы организации первичного учета воды |
|  | Режимы орошения и осушения |
|  | Методы расчета водопотребления сельскохозяйственных культур |
|  | Методики расчета планов водопользования на оросительных системах и планов регулирования водного режима осушаемых земель |
|  | Мероприятия по регулированию водного режима и применяемые для этого способы |
|  | Порядок оформления отчетной документации |
|  | Правила работы с электронными системами документооборота |
|  | Состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий и возможности их использования в профессиональной деятельности при осуществлении контроля рационального использования водных ресурсов на мелиоративных системах |
|  | Правила работы с компьютерными и телекоммуникационными средствами профессиональной деятельности при осуществлении контроля рационального использования водных ресурсов на мелиоративных системах |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация мероприятий по повышению технического уровня и работоспособности мелиоративных систем | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование работ по инвентаризации и паспортизации мелиоративных систем |
| --- | --- |
|  | Анализ технического состояния мелиоративной сети по результатам проведенных наблюдений и измерений |
|  | Разработка мероприятий по техническому совершенствованию мелиоративных систем |
| Необходимые умения | Пользоваться специализированными электронными информационными ресурсами для сбора данных о повышении технического уровня и работоспособности мелиоративных систем |
|  | Пользоваться методами оценки технического состояния мелиоративных систем |
|  | Использовать специализированное программное обеспечение при проведении инженерных расчетов |
|  | Определять состав и очередность работ по реконструкции мелиоративных систем |
|  | Обеспечивать взаимодействие сотрудников и смежных подразделений |
|  | Осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для профессиональной деятельности, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Пользоваться системами электронного документооборота |
|  | Оформлять отчетную, техническую документацию |
|  | Пользоваться компьютерными и телекоммуникационными средствами профессиональной деятельности при организации мероприятий по повышению технического уровня и работоспособности мелиоративных систем |
| Необходимые знания | Правила работы со специализированными электронными информационными ресурсами для сбора данных о повышении технического уровня и работоспособности мелиоративных систем |
|  | Прогрессивные технологии эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Правила работы с программным обеспечением, используемым при проведении инженерных расчетов |
|  | Методики определения параметров, характеризующих техническое состояние мелиоративных систем |
|  | Устройство и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации |
|  | Разновидности автоматизированных систем управления мелиоративными системами и решаемые с их помощью задачи |
|  | Правила работы с системами электронного документооборота |
|  | Состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий и возможности их использования в профессиональной деятельности при организации мероприятий по повышению технического уровня и работоспособности мелиоративных систем |
|  | Правила работы с компьютерными и телекоммуникационными средствами профессиональной деятельности при организации мероприятий по повышению технического уровня и работоспособности мелиоративных систем |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

### 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление эксплуатацией мелиоративных систем | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник насосной станции службы эксплуатации мелиоративных систем Начальник механизированного отряда службы эксплуатации мелиоративных систем Начальник отдела водопользования службы эксплуатации мелиоративных систем Начальник гидрогеологомелиоративной партии Начальник отделения (участка) оросительных, осушительных, оросительно-осушительных систем |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - магистратура |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в области эксплуатации мелиоративных систем при наличии высшего образования |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1311 | Руководители подразделений в сельском и лесном хозяйстве |
| ЕКС | - | Начальник гидрогеологомелиоративной партии |
|  | - | Начальник механизированного отряда службы эксплуатации мелиоративных систем |
|  | - | Начальник насосной станции службы эксплуатации мелиоративных систем |
|  | - | Начальник отдела водопользования и кадастра (эксплуатации мелиоративных систем) |
|  | - | Начальник отделения (участка) оросительных, осушительных, оросительно-осушительных систем службы эксплуатации мелиоративных систем |
| ОКПДТР | 24678 | Начальник отдела (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) |
|  | 24754 | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) |
| ОКСО | 2.20.04.02 | Природообустройство и водопользование |

#### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Руководство насосной станцией службы эксплуатации мелиоративных систем | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение соблюдения технологического режима работы насосной станции |
| --- | --- |
|  | Выявление нарушений в работе насосной станции и обеспечение их своевременного устранения |
|  | Контроль выполнения работ по реконструкции и строительству |
|  | Определение объема ремонтных работ, составление дефектных ведомостей и графиков проведения капитального и планово-предупредительного ремонта |
|  | Обеспечение своевременного проведения планово-предупредительного и капитального ремонта оборудования |
|  | Руководство разработкой и внедрением мероприятий по повышению надежности работы насосной станции |
| Необходимые умения | Пользоваться специализированными электронными информационно-аналитическими ресурсами для поиска информации о эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Пользоваться геоинформационными системами и программными комплексами для контроля функционирования мелиоративных систем и их компонентов |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением при работе с технической документацией |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением для проведения инженерных расчетов в области профессиональной деятельности |
|  | Устанавливать значения параметров функционирования автоматизированной системы управления насосной станцией |
|  | Осуществлять контроль эксплуатации автоматизированной системы управления насосной станцией |
|  | Обеспечивать взаимодействие смежных подразделений |
|  | Совершенствовать технологии и методы повышения эффективности работы насосной станции |
|  | Пользоваться программным обеспечением для организации систем электронного документооборота, учета и отчетности |
|  | Пользоваться компьютерными и телекоммуникационными средствами при осуществлении руководства насосной станцией службы эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Оформлять отчетную, техническую документацию |
| Необходимые знания | Правила использования специализированных электронных информационно-аналитических ресурсов для поиска информации о эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Правила эксплуатации автоматизированной системы управления насосной станцией |
|  | Нормативно-техническая документация по вопросам мелиорации; правила безопасной эксплуатации насосного оборудования; требования инструкций по подготовке оборудования к ремонту; технические условия на ремонт; правила испытания оборудования при проверке его после ремонта |
|  | Схемы коммуникаций, обеспечивающих насосную станцию электроэнергией, паром, водой, сжатым воздухом; схемы расположения трубопроводов с установленной арматурой и компенсирующими устройствами |
|  | Устройство и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
|  | Правила работы с программным обеспечением, используемым для организации систем документооборота, учета и отчетности |
|  | Правила работы с компьютерными и телекоммуникационными средствами при осуществлении руководства насосной станцией службы эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Современные достижения в области цифровых технологий, которые могут быть применены при эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Руководство механизированным отрядом службы эксплуатации мелиоративных систем | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выдача заданий механизированному отряду службы эксплуатации мелиоративных систем |
| --- | --- |
|  | Контроль качества выполнения работ механизированным отрядом службы эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Принятие мер по ликвидации аварий мелиоративной сети; распределение работников, механизмов и транспорта на аварийных объектах |
|  | Контроль своевременности обеспечения механизированного отряда необходимыми материалами, техникой, оборудованием, инструментом и транспортом |
|  | Контроль соблюдения правил эксплуатации техники и оборудования механизированного отряда, технологии производства работ |
| Необходимые умения | Пользоваться специализированными электронными информационно-аналитическими ресурсами для поиска информации о эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Пользоваться геоинформационными системами и программными комплексами для контроля функционирования мелиоративных систем и их компонентов |
|  | Пользоваться автоматизированными системами предупреждения аварийных ситуаций и повреждений мелиоративных систем |
|  | Использовать системы дистанционного наблюдения при осуществлении контроля выполнения строительных, ремонтных работ, ликвидации аварийных ситуаций |
|  | Обеспечивать взаимодействие смежных подразделений |
|  | Производить расчеты потребности в технике, материалах и средствах для обеспечения работ |
|  | Совершенствовать новые технологии и методы повышения эффективности работы механизированного отряда службы эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Пользоваться программным обеспечением для организации систем электронного документооборота, учета и отчетности |
|  | Пользоваться компьютерными и телекоммуникационными средствами при осуществлении руководства механизированным отрядом службы эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Оформлять отчетную, техническую документацию |
| Необходимые знания | Правила использования специализированных электронных информационно-аналитических ресурсов для поиска информации о эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Программное обеспечение, используемое для работы с геоинформационными системами и программными комплексами при контроле функционирования мелиоративных систем и их компонентов |
|  | Правила работы с автоматизированными системами предупреждения аварийных ситуаций и повреждений мелиоративных систем |
|  | Правила работы с системами дистанционного наблюдения при осуществлении контроля выполнения строительных, ремонтных работ, ликвидации аварийных ситуаций |
|  | Нормативные правовые акты по вопросам мелиорации |
|  | Конструкция и принципы действия машин и оборудования службы мелиоративных систем |
|  | Правила эксплуатации мелиоративных систем, технология производства мелиоративных работ |
|  | Правила работы с программным обеспечением, используемым для организации систем документооборота, учета и отчетности |
|  | Порядок ведения учета и отчетности, основы экономики, организации труда и управления, трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Правила работы с компьютерными и телекоммуникационными средствами при осуществлении руководства механизированным отрядом службы эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Современные достижения в области цифровых технологий, которые могут быть применены при эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Руководство гидрогеологомелиоративной партией | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка мероприятий по надлежащей эксплуатации оросительной, осушительной, коллекторно-дренажной сети и гидротехнических сооружений для организаций-водопользователей |
| --- | --- |
|  | Работа в комиссии по приемке в эксплуатацию мелиоративных систем и водохозяйственных сооружений |
|  | Обеспечение контроля мелиоративного состояния орошаемых и осушенных земель |
|  | Разработка предложений и рекомендаций, направленных на рациональное использование водных ресурсов |
|  | Анализ технического состояния коллекторно-дренажной сети с сооружениями на ней, скважин вертикального дренажа по данным наблюдений и измерений |
|  | Контроль использования водохозяйственными организациями рекомендаций гидрогеологомелиоративной службы при назначении режимов орошения, эксплуатации оросительно-дренажных систем |
| Необходимые умения | Использовать электронные информационно-аналитические ресурсы для поиска информации в области гидрогеологии и мелиорации |
|  | Пользоваться геоинформационными системами и программными комплексами для контроля объема и качественного состояния водных ресурсов, используемых в мелиорации, и мелиоративного состояния орошаемых и осушенных земель |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением для проведения инженерных расчетов в области профессиональной деятельности |
|  | Устанавливать значения параметров функционирования автоматизированных систем управления оросительной, осушительной, коллекторно-дренажной сетью и гидротехническими сооружениями |
|  | Рассчитывать параметры технического состояния коллекторно-дренажной сети с сооружениями на ней |
|  | Осуществлять контроль эксплуатации автоматизированных и полуавтоматизированных систем управления оросительной, осушительной, коллекторно-дренажной сетью и гидротехническими сооружениями |
|  | Составлять кратковременные и долгосрочные прогнозы изменения водохозяйственных, гидрогеологических, почвенно-мелиоративных и экологических условий |
|  | Обеспечивать взаимодействие смежных подразделений |
|  | Оформлять отчетную, техническую документацию |
|  | Пользоваться специальным программным обеспечением при прогнозировании и моделировании водохозяйственных, гидрогеологических, почвенно-мелиоративных и экологических условий |
|  | Пользоваться программным обеспечением для организации систем электронного документооборота, учета и отчетности |
|  | Пользоваться компьютерными и телекоммуникационными средствами при осуществлении руководства гидрогеологомелиоративной партией |
| Необходимые знания | Правила работы с электронными информационно-аналитическими ресурсами в области гидрогеологии и мелиорации |
|  | Программное обеспечение, применяемое для работы с геоинформационными системами и программными комплексами при контроле объема и качественного состояния водных ресурсов, используемых в мелиорации |
|  | Правила эксплуатации автоматизированных и полуавтоматизированных систем управления оросительной, осушительной, коллекторно-дренажной сетью и гидротехническими сооружениями |
|  | Методы расчета параметров технического состояния коллекторно-дренажной сети с сооружениями на ней |
|  | Методы расчета параметров функционирования автоматизированных систем управления оросительной, осушительной, коллекторно-дренажной сетью и гидротехническими сооружениями |
|  | Нормативные правовые акты в области мелиорации |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Правила технической эксплуатации дренажных систем |
|  | Техническое состояние коллекторно-дренажной сети с сооружениями на ней, скважин вертикального дренажа и наблюдательной сети |
|  | Правила работы со специализированным программным обеспечением для проведения инженерных расчетов и моделирования в области профессиональной деятельности |
|  | Правила работы с программным обеспечением, используемым для организации систем документооборота, учета и отчетности |
|  | Правила работы с компьютерными и телекоммуникационными средствами при осуществлении руководства гидрогеологомелиоративной партией |
|  | Организация и порядок ведения оперативного учета работы и отчетности о работе гидромелиоративной партии |
|  | Современные достижения в области цифровых технологий, которые могут быть применены при эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Руководство отделом водопользования службы эксплуатации мелиоративных систем | Код | C/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения работ по забору, учету, распределению и подаче воды в соответствии с установленным планом водопользования |
| --- | --- |
|  | Руководство разработкой планов водопользования |
|  | Разработка и внесение предложений по регулированию водного режима, улучшению и развитию мелиоративных систем |
|  | Контроль выполнения работ по мониторингу водных объектов, ведению реестра водных объектов |
|  | Руководство обеспечением режима осушения (орошения), проведением мероприятий по повышению эффективности осушения (орошения), двустороннему регулированию водного режима |
|  | Анализ производственной деятельности эксплуатационных участков мелиоративной системы по вопросам регулирования водного режима и гидрометрии |
|  | Разработка мероприятий по совершенствованию планирования, организации, механизации и автоматизации водораспределения |
|  | Обеспечение предоставления установленной отчетности |
| Необходимые умения | Пользоваться специализированными электронными информационно-аналитическими ресурсами для поиска информации о эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Пользоваться геоинформационными системами и программными комплексами для контроля функционирования мелиоративных систем и их компонентов |
|  | Осуществлять контроль эксплуатации автоматизированных и полуавтоматизированных систем управления водным режимом, уровнем, расходом, распределением и качеством воды |
|  | Пользоваться компьютерными и телекоммуникационными средствами при осуществлении руководства отделом водопользования службы эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением для проведения инженерных расчетов в области профессиональной деятельности |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением при прогнозировании и моделировании состояния мелиоративных систем |
|  | Устанавливать значения параметров функционирования автоматизированных систем управления мелиоративными системами |
|  | Пользоваться данными автоматизированного и неавтоматизированного гидрометрического оборудования и приборов для расчета параметров водозабора и водоподачи, водного режима |
|  | Оценивать эффективность работы эксплуатационных участков по вопросам регулирования водного режима и гидрометрии |
|  | Разрабатывать перспективные планы развития мелиоративных систем |
|  | Обеспечивать взаимодействие смежных подразделений |
|  | Пользоваться программным обеспечением для организации систем электронного документооборота, учета и отчетности |
|  | Оформлять отчетную, техническую документацию |
| Необходимые знания | Правила использования специализированных электронных информационно-аналитических ресурсов для поиска информации о эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Правила использования геоинформационных систем и программных комплексов для контроля функционирования мелиоративных систем и их компонентов |
|  | Правила работы со специализированным программным обеспечением для проведения инженерных расчетов в области профессиональной деятельности |
|  | Правила работы с компьютерными и телекоммуникационными средствами при осуществлении руководства отделом водопользования службы эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Методы расчета параметров функционирования автоматизированных систем управления процессами орошения и осушения |
|  | Правила эксплуатации автоматизированных и полуавтоматизированных систем управления водным режимом, уровнем, расходом, распределением и качеством воды |
|  | Нормативные правовые акты в области мелиорации |
|  | Основы экономики, организации труда и управления |
|  | Основные направления совершенствования мелиоративных систем |
|  | Методики мониторинга и ведения реестра водных объектов |
|  | Правила технической эксплуатации мелиоративных систем; техническое состояние мелиоративной системы, условия водозабора и водоподачи |
|  | Правила эксплуатации автоматизированных и неавтоматизированных гидрометрических приборов и оборудования |
|  | Пропускная способность каналов на каждом участке; состав водопользователей |
|  | Принципы организации диспетчерской службы |
|  | Правила работы с программным обеспечением, используемым для организации систем электронного документооборота, учета и отчетности |
|  | Современные достижения в области цифровых технологий, которые могут быть применены при эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Руководство отделением (участком) оросительных, осушительных, оросительно-осушительных систем | Код | C/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Руководство технической эксплуатацией объектов оросительной, коллекторно-дренажной сети с сооружениями на ней |
| --- | --- |
|  | Руководство работами по локализации и ликвидации аварий, пропуску паводков |
|  | Контроль содержания в исправном состоянии и охраны сооружений, оборудования, средств транспорта и связи, материальных ценностей |
|  | Планирование мероприятий по техническому совершенствованию эксплуатируемых объектов |
|  | Планирование и контроль выполнения производственных планов |
|  | Обеспечение предоставления отчетности |
| Необходимые умения | Пользоваться специализированными электронными информационно-аналитическими ресурсами для поиска информации в области эксплуатации оросительных, осушительных, оросительно-осушительных систем, управления ими |
|  | Пользоваться компьютерными и телекоммуникационными средствами при осуществлении руководства отделением (участком) оросительных, осушительных, оросительно-осушительных систем |
|  | Применять средства дистанционного контроля проведения работ по эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Применять специализированное программное обеспечение для работы с технической документацией |
|  | Применять современные методы анализа технического состояния мелиоративных систем и планировать мероприятия по его улучшению |
|  | Оценивать объем и качество выполняемых работ |
|  | Обеспечивать взаимодействие смежных подразделений |
|  | Выбирать необходимые управленческие решения в экстремальных условиях |
|  | Пользоваться программным обеспечением для организации систем электронного документооборота, учета и отчетности |
|  | Оформлять отчетную, техническую документацию |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты в области мелиорации |
|  | Правила использования электронных информационно-аналитических ресурсов для поиска информации в области эксплуатации оросительных, осушительных, оросительно-осушительных систем, управления ими |
|  | Правила работы со специализированным программным обеспечением для работы с технической документацией |
|  | Правила работы с компьютерными и телекоммуникационными средствами при осуществлении руководства отделением (участком) оросительных, осушительных, оросительно-осушительных систем |
|  | Основы экономики, организации труда и управления |
|  | Правила технической эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Конструктивные особенности и эксплуатационные данные мелиоративной сети |
|  | Правила проведения испытания оборудования при проверке его после ремонта |
|  | Правила организации диспетчерского обслуживания |
|  | Правила работы с программным обеспечением, используемым для организации систем электронного документооборота, учета и отчетности |
|  | Правила ведения установленных форм учета и отчетности |
|  | Современные достижения в области цифровых технологий, которые могут быть применены при эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Союз работодателей "Общероссийское агропромышленное объединение работодателей "Агропромышленный союз России", город Москва |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель председателя | Бабурин Александр Иванович |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Национальный союз зернопроизводителей, город Москва |
| 3 | Совет по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса, город Москва |
| 4 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<4> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<5> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.